## Slide 2: Energia Eólica em um Contexto Mundial
2012
15º Colocado
2,5 GW
2013
13º Colocado
3,4 GW
2014
10º Colocado
Perspectiva
1 |  | China | 91,42
2 |  | EUA | 61,09
3 |  | Alemanha | 34,25
4 |  | Espanha | 22,96
5 |  | Índia | 20,15
6 |  | Reino Unido | 10,53
7 |  | Itália | 8,55
8 |  | França | 8,25
9 |  | Canadá | 7,80
10 |  | Dinamarca | 4,77
11 |  | Portugal | 4,72
12 |  | Suécia | 4,47
13 |  | Brasil | 3,46
14 |  | Polônia | 3,39
15 |  | Austrália | 3,24
16 |  | Turquia | 2,96
17 |  | Holanda | 2,69
18 |  | Japão | 2,66
19 |  | Romênia | 2,60
20 |  | Irlanda | 2,04

## Slide 3: Matriz Elétrica Brasileira (GW)
Chart: 
| Hidrelétrica | Biomassa | Eólica | Gás Natural | Derivados do Petróleo | Carvão | Termelétrica Nuclear | Termelétrica Outras
 | 86.6981 | 11.428 | 4.2 | 12.8301 | 7.6119 | 3.3895 | 1.99 | 1.4519
*A fonte fotovoltaica possuí 9,4 MW de capacidade instalada.

## Slide 4: Capacidade Instalada (MW)
Chart: 
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Nova (MW) | 27.1 | 208.3 | 10.2 | 77.8 | 278.034 | 330.4 | 498.7 | 1077.84 | 948.192 | 3799.314 | 2654.96 | 1504.206 | 50.4 | 2337.804
Acumulada (MW) | 27.1 | 235.4 | 245.6 | 323.4 | 601.434 | 931.834 | 1430.534 | 2508.374 | 3456.566 | 7255.88 | 9910.84 | 11415.046 | 11465.446 | 13803.25
Acumulada (MW) | 27.1 | 235.4 | 245.6 | 323.4 | 601.434 | 931.834 | 1430.534 | 2508.374 | 3456.566 | 7255.88 | 9910.84 | 11415.046 | 11465.446 | 13803.25

## Slide 5: Localização dos Parques Eólicos – Potência em MW
Cap. Instalada: 610
Cap. Construção: 1.390,0
Cap. Instalada:1.747,5
Cap. Construção: 2.169,8
Cap. Instalada: 28,1
Cap. Instalada: 2,5
Cap. Instalada: 24,8
Cap. Construção: 511,5
Cap. Instalada: 69
Cap. Instalada: 995,2
Cap. Construção: 1.382,9
Cap. Instalada: 671,7
Cap. Construção: 2.661,7
Cap. Instalada: 68
Cap. Construção: 848,0
Cap. Instalada: 236,4
Cap. Instalada: 34,5
RS
BA
CE
RN
PE
RJ
SC
PB
PI
PR
SE
MA
Cap. Construção: 351,9

## Slide 6: Fabricantes Instalados no Brasil
Torres
Acciona Alstom
Engebasa
Intecnial
RM Pernambucana
Tecnomaq
Torresbrás
Wobben
Pás
Aeris Energy
LM
Tecsis
Wobben Windpower
Aerogeradores
Acciona
Alstom
Gamesa
GE Wind
Impsa
Siemens
Suzlon
Vestas
WEG
Wobben Windpower

## Slide 7: Histórico de Geração (MWmed)
Capacidade em Operação:
931,8 MW
Capacidade em Operação:
1.430,5 MW
Capacidade em Operação:
1.886,4 MW
Capacidade em Operação:
2.190,6 MW
Nota:
Capacidade total instalada em 2012: 2.508,4 MW
Capacidade total instalada em 2013: 3.456,6 MW

## Slide 8: Histórico de Contratação nos Leilões
Inscritos 7,5 GW
A-5 2011
Contratados 976,5 MW
A-5 2012
Inscritos 12 GW
Contratados 281,9 MW
LER 2013
Inscritos 16 GW
Contratados 1.505,2 MW
A-3 2013
Inscritos 15 GW
Contratados 867,6 MW
A-5 2013
Inscritos 16,4 GW
Contratados 2.337,8 MW
Total Contratado = 11.751,1 MW
Inscritos 13 GW
Contratados 1.805,7 MW
Inscritos 10,5 GW
A-3 2011
Contratados 528,2 MW
Contratados 1.067,7 MW
LER 2010
LFA 2010
Inscritos 10,5 GW
Contratados 1.519,6 MW
LER 2011
Contratados 861,1 MW
Inscritos 10,9 GW
Inscritos 10,9 GW
LER 2009

## Slide 9: Histórico de Preços nos Leilões
Chart: Preço da energia em 01/2014 (R$/MWh)
| LER 2009 | LER 2010 | LFA 2010 | LER 2011 | A-3 2011 | A-5 2011 | A-5 2012 | LER 2013 | A-3 2013 | A-5 2013 (Dez)
 | 184.65 | 147.29 | 160.99 | 111.94 | 111.98 | 116.25 | 94.21 | 110.51 | 124.43 | 119.03
 | 128.128 | 128.128 | 128.128 | 128.128 | 128.128 | 128.128 | 128.128 | 128.128 | 128.128 | 128.128

## Slide 10: Resultados dos Leilões de 2013
8,5 Milhões de CASAS Abastecidas
2.355 TORRES serão produzidas
7.066 PÁS serão produzidas
R$ 21,2 bilhões serão INVESTIDOS
70.659 EMPREGOS serão gerados
4 milhões de toneladas de CO2 serão evitadas
Potência
Eólica
Contratada
4,71 GW
Os 4,71 GW representam 66% do total de 7,14 GW contratado pelo setor
Segundo a CCEE, a fonte eólica se tornou a 2ª Fonte mais contratada na história dos leilões a partir do A-3/2013
Contratação (GW):
UHE – 38,7
EOL – 9,6
UTE (Óleo) – 9
BIOMASSA – 5,8
Preço (R$/MWh):
UHE – 121,44
EOL – 136,26
BIOMASSA (Cav. de Madeira) – 137,45
UTE (Gás Nat.) – 161,63

## Slide 11: Benefícios e Índices da Fonte Eólica 2013 - VÍDEO
Redução de 1,5 Milhões de toneladas de CO2
R$ 2,5 bilhões de ESS evitados
3,2 Milhões de Casas Abastecidas Mensalmente, em média
6,3 TWh de energia gerados
(723,6 Mwmed)
Economia de 0,2% de água no Nordeste e 4,6% no Sul
R$ 5 bilhões foram investidos no setor eólico

## Slide 12: Processo de Desenvolvimento e Leilão
Solicitação de Cadastramento EPE
Documentos de qualificação técnica
Comprovação de propriedade das áreas
Preenchimento AEGE
DRO1
LP
Informação de Acesso
Habilitação Técnica EPE
Inscrição ANEEL e aporte das Garantias de Participação
LEILÃO
Homologação e Adjudicação
OUTORGA ANEEL
Acordo entre Empreendedores
Envio dos documentos para habilitação empresarial
¹ DRO: Despacho de Requerimento de Outorga

## Slide 13: Obtenção de Outorga e Regularizações
OUTORGA
(5 a 8 meses a partir do Leilão)
REIDI
Solicitação de enquadramento no REIDI na ANEEL
Publicação da Portaria de enquadramento REIDI pelo MME
Assinatura CCEAR
(1 mês a partir da Outorga)
Aprovação da Carta Consulta BNDES
Liberação Financiamento
Parecer de Acesso
Solicitação de Acesso ONS
Assinatura CUST e CCT
Operação e Teste
Operação Comercial
LO
Revisão de Característica Técnica
LI
Emissão do REIDI na Receita
IPHAN
DER/DNIT
ICMBio
COMAR
Questões Fundiárias

## Slide 14: Desafios
Logística
  Transmissão
    Transição de Regras (a partir de 2013 mudança de regras de ICGs)
  Transportes
    Cabotagem
    Estradas
    Custos
Sustentabilidade da Cadeia Produtiva
  Sinal de investimento de longo prazo
Adensamento da Cadeia
  FINAME
Tributação
Grande Competição nos Leilões
  Queda de Preços

## Slide 15: Considerações Finais
Logística
  Transmissão
    REALIZAÇÃO IMEDIATA DOS LEILÕES ESTRUTURANTES
  Transportes
    AJUSTES NA REGULAÇÃO DO SETOR
    OBRAS
Sustentabilidade da Cadeia Produtiva
  SINAL DE LONGO PRAZO PARA INVESTIMENTO
Adensamento da Cadeia
  ACOMPANHAMENTO ATENTO DA EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA
Tributação
  AJUSTES TRIBUTÁRIOS PARA A INDÚSTRIA

## Slide 16: Potencial Eólico
Potência
Instalável:
39 GW
100 m de altura
F.C. (%):
24,6 à 36,9

## Slide 17
Obrigado.
Sandro Yamamoto
Diretor Técnico ABEEólica
sandro@abeeolica.org.br