## Slide 1
Perspectivas no mercado de energia fotovoltaica

## Slide 2
AGENDA
Sobre a Cemig
O Setor Elétrico Brasileiro
Energia Solar: alguns aspectos
Algumas iniciativas da Cemig sobre o assunto
Considerações finais

## Slide 3
Posição no Mercado
Maior rede de distribuição de energia elétrica da América do Sul e uma das quatro maiores do mundo, com 485.046 km.
Maior distribuidora do Brasil (número de consumidores, energia transportada e extensão de rede), com 12% do mercado
Maior fornecedora de energia para clientes livres do País, com 25% do mercado
3º maior grupo gerador do Brasil (capacidade instalada) – 7.038 GW – com 7% do mercado
3º maior grupo transmissor do Brasil* – 10.060 km, com 13% do mercado
*Com inclusão da Taesa , TBE e Abengoa
CEMIG: UMA GRANDE EMPRESA

## Slide 4
MODELO DO SETOR ELÉTRICO E ESTRUTURA TARIFÁRIA

## Slide 5
Fonte de Energia | Custo - Referência1 | Leilões 2 | Estimativa3
UTE óleo diesel | 491,61 | - | -
UTE óleo combustível | 330,11 | - | -
Eólica | 197,95 | 99 | -
Carvão (Nac./Imp.) | 125,80/140,60 | - | -
GNL/Gás Natural | 127,65/135,05 | 101 | -
Nuclear | 138,75 | - | -
Hidrelétrica | 118,40 | 102 | -
PCH | 116,55 | 102 | -
Biomassa | 101,75 | 102 | -
Solar | - | - | 300-700
1 Atlas de Energia Elétrica no Brasil, 3ª Ed, Aneel, 2008
2Notícias sobre o resultado de Leilões em 2011 – Fontes diversas
3Estimativa TE/AE
Obs.: Segundo apresentação PSR na Cemig em Out/2011, durante evento da AIC: No horizonte até 2020, as fontes: eólica, térmica e hídrica competirão em valores R$130-150.
CUSTO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL (R$/MWh)

## Slide 6
CUSTOS E MERCADO PARA A GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

## Slide 7
PREÇOS DE ENERGIA NO MERCADO REGULADO
Fonte: Soares, F. A. – Reunião FIEMG

## Slide 8
APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR
Aproveitamento da Energia Solar
Ativo
Solar Térmico
Solar Termelétrico
Passivo
Arquitetura Bioclimática
Calha Parabólica
Torre Solar
Disco Parabólico
Concentrador Parabólico Composto
Solar Fotovoltaico
Primeira Geração
Segunda Geração
Terceira Geração
Refletor Linear de Fresnel

## Slide 9
Elab.: R. Ruther, UFSC

## Slide 10
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO BRASIL
A incidência de radiação solar diária no Brasil é da ordem de 4500 a 6300 Wh/m²; ¹
¹Dados extraídos do Atlas de Irradiação Solar no Brasil

## Slide 11
Potencial: Ilimitado
Disponibilidade: global
QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS FONTES RENOVÁVEIS

## Slide 12
A GERAÇÃO FV CONECTADA À REDE TEM-SE DESENVOLVIDO EM BASE A INCENTIVOS E SUBSÍDIOS.

## Slide 13
ALGUMAS INICIATIVAS DA CEMIG
Mineirão Solar
Arena do Jacaré
Eletrificação Rural
Sistemas conectados de pequeno porte
Termelétrica Solar
Purificação de silício
Normativa de conexão
Novo edifício Cemig
Atlas Solarimétrico de MG

## Slide 14
Fonte: Souza, 2011
VÁRIAS EXPERIÊNCIAS EM SISTEMAS CONECTADOS

## Slide 15
PRODUÇÃO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS E SUA PURIFICAÇÃO: P&D 296

## Slide 16
Si-GM (materia prima)
Moagem, Quarteamento
E Peneiramento
Lixiviação
Hidrometalúrgica
Si-GM (pó)
Si-GQui (pó)
Leito Fluidizado
e/ou Fixo
Clorosilanos
Tri e/ou tetraclorosilano
Leito deposição CVD
SILICIO GRAU SOLAR
Cadeia Produtiva do Refino
PROJETO DE PURIFICAÇÃO DE SILÍCIO: P&D CEMIG/ANEEL Nº 127

## Slide 17
Fonte: Magalhães et al., 2014

## Slide 18
EM BUSCA DE VIABILIDADE
Usina Experimental de Geração Fotovoltaica - desenvolvimento tecnológico e mercadológico no contexto brasileiro em sistemas conectados à rede de distribuição
Em construção em Sete Lagoas R$ 42 Milhões em investimentos.
Fonte: Lopes, 2013

## Slide 19
Regulação
Nacionalização
dos Equipamentos
Capacitação
Implantação
Incentivos
Energia Solar
Fotovoltaica
DESENVOLVIMENTO DA CADEIA FOTOVOLTAICA

## Slide 20
P&D ESTRATÉGICO - CHAMADA 013: ARRANJOS TÉCNICOS E COMERCIAIS PARA INSERÇÃO DA GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA NA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA.
  18 propostas, 24,5 MW, R$ 395 Mi, mais de 90 agentes do setor;
  Cemig participa de 2 propostas, ambas para implantação em Minhas Gerais, que totalizam R$ 56,5 Mi, sendo proponente de uma delas.
Fonte: Lopes, 2013

## Slide 21
P&D 468 - ATLAS SOLARIMÉTRICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS
  Parceiros: Terra Verde (Prof. Ruibran dos Reis – PUC Minas / Climatempo e Prof. Chigueru Tiba – UFPE)
  Custo: R$2,85 milhões
  Duração: 36 meses (início: abril/2011)
MOTIVAÇÕES
  Garantir o desenvolvimento do Estado com a disponibilidade de fornecimento energético;
  Diversificar a matriz energética do Estado;
  Mapear o potencial de energia solar do Estado;
  Constituir uma alternativa energética de baixo impacto ambiental;
  Contribuir para que a Cemig permaneça no Índice Dow Jones de Sustentabilidade;
  Manter alinhamento à visão e ao planejamento estratégico da Empresa.

## Slide 22
P&D 468 - ATLAS SOLARIMÉTRICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Produtos
  banco de dados com informações solarimétricas para todos os municípios mineiros (digital (cd) e impresso (atlas));
  ranking de regiões de maior potencial;
  subsídios para pesquisa e desenvolvimento tecnológico, assim como implantações de empreendimentos solares;
  formação e consolidação de expertise técnica no Estado;
  5 novas estações climatológicas em operação no Estado: Diamantina, Jaíba, Paracatu, Sete Lagoas e Uberlândia:
    Critérios de seleção: radiação e insolação, infraestrutura (energia elétrica, telefonia), área
    Grandezas: radiação solar, insolação, velocidade e direção do vento, altura de chuva, umidade relativa do ar e pressão atmosférica.

## Slide 23
SOLARIMETRIA
Insolação média anual
(horas/dia)
Radiação solar média anual
(kWh/m²/dia)
Critérios para seleção das regiões de maior potencial
  radiação e insolação;
  declividade do terreno;
  clima;
  acesso ao local;
  proximidade do sistema elétrico;
  disponibilidade de água;
  uso do terreno.

## Slide 24
RADIAÇÃO X TRANSMISSÃO X DECLIVIDADE: REGIÕES COM MAIOR POTENCIAL
Janaúba
Januária
Pirapora e Unaí
Pirapora e Paracatu
Curvelo e Três Marias
Patrocínio e Araxá

## Slide 25
Foto: Demétrio Aguiar
USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DO MINEIRÃO
Dados Técnicos
POTÊNCIA INSTALADA: 1.420 KWp
FATOR DE CAPACIDADE: 14% aproximadamente
ÁREA ÚTIL TOTAL DA COBERTURA (m²): 16.424
ÁREA OCUPADA PELOS PAINÉIS FV (m² - % área total): 11.530 – 70%
ENERGIA GERADA: 1.610 MWh/ano
TECNOLOGIA DOS PAINÉIS: Silício cristalino com manta impermeabilizante
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS: 5.910
INVERSORES: 88 Inversores de 15 KW Distribuídos sob a Arquibancada
Fonte: Marcial, 2014

## Slide 26
USF DO MINEIRÃO: ESTRUTURA DO PROJETO
Fonte: Lopes, 2013

## Slide 27
Sistema de aquecimento de água para substituição dos 24 chuveiros elétricos:
Sistema de Aquecimento Solar recomendado => 25 coletores (50 m2)
Para a potência instalada de 50 kWp - Módulo Policristalino de Alta Eficiência KYOCERA - KC 50T  O Estádio Arena do Jacaré será capaz de gerar aproximadamente 32% da energia que consome no ano.

## Slide 28
Fonte: Souza, 2011

## Slide 29
Instalação em grandes telhados como Hipermercados, Shopping Centers e Indústrias, clientes do grupo A:
  Não precisam adquirir terreno;
  Não requerem licenciamento ambiental e averbação de reserva legal;
  Custo de conexão baixíssimo, adequação à estrutura já instalada;
  As tarifas pagas à concessionária, “grid-parity”, são mais elevadas e compatíveis com os custos de aquisição e instalação de sistemas fotovoltaicos;
  Facilidade de acesso a financiamentos com taxa de juros atrativas.
  Em alguns casos, o grid parity já ocorre.
Para as Fazendas Solares não existem as vantagens apresentadas acima e não há perspectivas de grid parity.
TENDÊNCIAS PARA GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA NO BRASIL

## Slide 30
A cadeia fotovoltaica é intensiva em capital e necessita de mercado assegurado para se estabelecer;
Embora seja possível à uma região possuir apenas partes da cadeia (por exemplo processamento do silício ou montagem dos módulos), a cadeia integrada é mais competitiva;
Tanto a cadeia produtiva quanto a construção de usinas necessitam de ações governamentais estaduais, tais como incentivos fiscais e articulações, para serem alavancadas;
Recomenda-se gestão junto ao ministério para realização de leilão específico para geração solar fotovoltaica;
Participação do INDI como articulador é importante.
INCENTIVOS PARA A CADEIA DE ENERGIA SOLAR NO BRASIL

## Slide 31
As demais fontes energéticas são alternativas possíveis como geração complementar ao sistema e devem desenvolver-se buscando complementaridade com as hidrelétricas.
Para desenvolver a competitividade das fontes complementares, é necessário:
  Leilões específicos para Solar (mercado cativo a princípio), Biomassa e Eólica, a preços ou mecanismos diferenciados;
  Regularidade nos leilões específicos para as fontes alternativas para incremento destas fontes na matriz brasileira;
  Avanço tecnológico e redução de custos de implantação em fontes alternativas;
  Desenvolvimento das tecnologias, nacionalização de equipamentos, treinamento e capacitação de mão de obra, incentivos governamentais, etc.
DESAFIOS PARA A ENERGIA RENOVÁVEL NO BRASIL

## Slide 32
www.cemig.com.br
Obrigado!
MARCO AURÉLIO DUMONT PORTO
Gerência de Alternativas Energéticas
Superintendência de Tecnologia e Alternativas Energéticas
Vice Presidência
Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig
Telefone: 55 (31) 3506-2609
e-mail: corelio@cemig.com.br