## Slide 2
Perspectivas da Geração Fotovoltaica no Estado de Minas Gerais

## Slide 3
Sistemas fotovoltaicos: versáteis...

## Slide 4
...e disruptivos!
Impactos no sistema de distribuição
Poder do consumidor
Universalização
Novos Potenciais Energéticos
Novos modelos de negócio
...
Supervisão e controle
Legislação e marco regulatório

## Slide 5
Contexto mundial – participação dos energéticos na matriz
Energias renováveis não tradicionais: potencial enorme, necessidade imensa
* fonte: REN21. 2014. Renewables 2014 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat).
*

## Slide 6
Contexto mundial – Capacidade instalada de sistemas FV
* fonte: Fraunhofer ISE (2015): Current and Future Cost of Photovoltaics. Long-term Scenarios for Market Development, System Prices and LCOE of Utility-Scale PV Systems. Study on behalf of Agora Energiewende
*
Capacidade FV instalada no mundo supera toda a capacidade instalada brasileira (140 GW em 2015)

## Slide 7
Contexto mundial – O sol nasce para todos...
* fonte: REN21. 2014. Renewables 2014 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat).

## Slide 8
... mas fótons não viram elétrons de graça...
Incentivos e subsídios da geração FV no mundo

## Slide 9
... mas nem precisa: basta ser competitivo!
* fonte: NC WARN: Waste Awareness & Reduction Network: “Solar and Nuclear Costs — The Historic Crossover”, 2010

## Slide 10
... mas nem precisa: basta ser competitivo!
Paridade tarifária

## Slide 11
Perspectivas para o Brasil
      Fonte: Rennyo Kunizo Nakabayashi - USP
Evolução das tarifas de energia elétrica e IPCA
Preços praticados em SFV
Tarifa residencial  2x IPCA
No mesmo período, preço cai à menos da metade

## Slide 12
Resolução Normativa ANEEL 482/2012
      Fonte: ANEEL

## Slide 13
Incertezas sobre disseminação de novas tecnologias
Presente
????
????
????

## Slide 14
      * Fonte: ANEEL
*
*
160 vezes o número de geradores de eletricidade cadastrados na Aneel hoje!!
Estudos Aneel: projeção da micro e minigeração

## Slide 15
Estudos Aneel: projeção da micro e minigeração
 3 kW/sistema -> 325 kWh/mês por consumidor (alto padrão de consumo)
1,4 % da demanda residencial total atendida por FV **
O número de painéis FV necessários é aproximadamente três vezes a produção anual de veículos no Brasil (2014)
** De um total de 178.000 GWh/ano, conforme EPE
      * Fonte: ANEEL
*
*

## Slide 16
Situação Atual: conexões de mini e micro geração no Brasil (RN482)

## Slide 17
Estudos Aneel: projeção da micro e minigeração

## Slide 18
Situação atual: Cemig e Minas Gerais lideram

## Slide 19
Leilão de energia de reserva 2014
preço médio: R$ 215/MWh

## Slide 20
Minas Gerais nos leilões de energia
ESTADO | MW |  |  |  | % | 
 | Cadastrados Leilão de 2014 | Vencedores Leilão de 2014 | Cadastrados Leilão de 2015 | Expansão do nº de cadastros |  | Índice de sucesso 2014
Bahia | 4.334 | 400 | 4.409 | 75 | 2% | 9%
São Paulo | 788 | 270 | 1.250 | 462 | 59% | 34%
Minas Gerais | 507 | 90 | 1.272 | 765 | 151% | 18%
Ceará | 324 | 60 | 491 | 167 | 52% | 19%
Rio G. do Norte | 1.155 | 30 | 1.332 | 177 | 15% | 3%
Paraíba | 653 | 30 | 522 | -131 | -20% | 5%
Goiás | 35 | 10 | 42 | 7 | 21% | 29%
Piauí | 1.231 |  | 2.077 | 846 | 69% | 0%
Pernambuco | 1.152 |  | 1.064 | -88 | -8% | 0%
Tocantins | 590 |  | 46 | -544 | -92% | 0%
Mato Grosso do Sul | 20 |  | 22 | 2 | 11% | 0%
TOTAL | 10.790 | 889,3 | 12.528,30 | 1.738,30 | 23,5% | 8%
8º
3º
3º
2º
1º
4º

## Slide 21
Eletrificação Rural
Sistemas conectados de pequeno porte
Normativa de Conexão
Arena do Jacaré
Purificação de Silício
Atlas Solarimétrico de MG
Iniciativas do Grupo Cemig

## Slide 22
P&D 470 – Avaliações técnica de sistemas de todos os portes e impactos na rede elétrica
P&D Estratégico Chamada 13
Projeto Efficientia/UFMG
USF Mineirão
Termelétrica solar experimental (10 kW)
Chamada 13 – USF Jaíba
Iniciativas do Grupo Cemig

## Slide 23
Cliente | Estágio | Local | Potência kW | Geração MWh/ano
AlgarTech | Operação | Uberlândia | 300 | 466
Tecidos Miramontes | Operação | Uberlândia | 60 | 90,5
Patense | Implantação | Itaúna | 3.000 | 12.745
Residencial Miramontes I | Implantação | Uberlândia | 321 | 475
Residencial Miramontes I I | Implantação | Uberlândia | 367 | 543
Instalação da AlgarTech
Iniciativas do Grupo Cemig

## Slide 24
Iniciativas do GRUPO CEMIG
100 MW

## Slide 25
  A geração fotovoltaica, em escala, promove profundas alterações no setor elétrico;
  Sua expansão é certa e será vigorosa;
  Ainda assim, existem grandes incertezas quanto ritmo de penetração da tecnologia, dado o seu caráter disruptivo, seu estágio atual e, principalmente:
    A importância e impacto de políticas públicas em todas, as esferas de governo;
  Minas Gerais tem posição de destaque no cenário nacional, desde os sistemas isolados e projetos de pesquisa aos empreendimentos de micro geração e de grande porte.
Conclusões

## Slide 26
Bruno Marciano Lopes
Engenheiro de Tecnologia e Normalização
bruno.marciano@cemig.com.br
(31) 3506 2604
OBRIGADO!!!